Варианты заданий для контрольной работы

Задание 1

Цепи с активными элементами

| Вариант | Рисунок | Сопротивление, Ом | Задано | Действие с резистором | Найти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |  | Замыкание накоротко | Обрыв |  |
| 01 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | I1 = 10A | R3 | - | I5 |
| 02 | 2 | 12 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | U = 24B | - | R4 | U6 |
| 03 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | U2 = 30B | R4 | - | I2 |
| 04 | 4 | 4 | 10 | 12 | 18 | 12 | 8 | 3 | I3 = 2A | - | R6 | I7 |
| 05 | 5 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | 12 | 1 | U2 = 120B | R7 | - | I5 |
| 06 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 12 | 2 | U5 = 12B | - | R3 | I7 |
| 07 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 4 | 15 | 4 | U6 = 90B | R2 | - | U4 |
| 08 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 9 | 18 | U5 = 36B | - | R1 | I6 |
| 09 | 9 | 10 | 20 | 20 | 9 | 12 | 10 | 15 | U = 180B | R1 | - | I6 |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2 | 8 | 8 | 1 | U3 = 12B | R1 | - | I4 |
| 11 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | I2 = 6A | - | R6 | U3 |
| 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | I1 = 6A | - | R5 | I7 |
| 13 | 3 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | 12 | 1 | I3 = 10A | R1 | - | I2 |
| 14 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 12 | 2 | U6 = 24B | - | R4 | U1 |
| 15 | 5 | 4 | 2 | 10 | 15 | 4 | 15 | 4 | U5 = 24B | R5 | - | U7 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 9 | 18 | I7 = 2A | - | R6 | I4 |
| 17 | 7 | 10 | 20 | 20 | 9 | 12 | 10 | 15 | I1 = 6A | R2 | - | U5 |
| 18 | 8 | 6 | 4 | 12 | 2 | 8 | 8 | 1 | I2 = 3A | - | R2 | U5 |
| 19 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | I3 = 3A | - | R7 | I2 |
| 20 | 2 | 12 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | I7 = 3A | - | R3 | U5 |
| 21 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | I4 = 5A | R6 | - | I1 |
| 22 | 4 | 4 | 10 | 12 | 18 | 12 | 8 | 3 | I5 = 3A | - | R3 | I7 |
| 23 | 5 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | 12 | 1 | U1 = 240B | R3 | - | U5 |
| 24 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 12 | 2 | I5 = 2A | - | R6 | I2 |
| 25 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 4 | 15 | 4 | I6 = 2A | R4 | - | I5 |
| 26 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 9 | 18 | I6 = 4A | - | R5 | I7 |
| 27 | 9 | 10 | 20 | 20 | 9 | 12 | 10 | 15 | I2 = 6A | R5 | - | U6 |
| 28 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2 | 8 | 8 | 1 | I1 = 2A | R3 | - | U6 |
| 29 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | I4 = 6A | - | R3 | U7 |
| 30 | 2 | 12 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | U5 = 16B | R7 | - | U6 |
| 31 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | I6 = 18A | - | R3 | U2 |
| 32 | 4 | 4 | 10 | 12 | 18 | 12 | 8 | 3 | U = 50B | - | R7 | U2 |
| 33 | 5 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | 12 | 1 | I4 = 4A | - | R4 | U5 |
| 34 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 12 | 2 | I4 = 1A | R2 | - | I7 |
| 35 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 4 | 15 | 4 | U2 = 10B | - | R5 | U6 |
| 36 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 9 | 18 | I4 = 3A | - | R4 | U2 |
| 37 | 9 | 10 | 20 | 20 | 9 | 12 | 10 | 15 | I3 = 9A | R6 | - | U5 |
| 38 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2 | 8 | 8 | 1 | U4 = 12B | R4 | - | I5 |
| 39 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | U7 = 36B | - | R4 | U6 |
| 40 | 2 | 12 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | U2 = 24B | - | R7 | U5 |
| 41 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | U1 = 60B | - | R6 | U4 |
| 42 | 4 | 4 | 10 | 12 | 18 | 12 | 8 | 3 | U3 = 6B | - | R5 | I3 |
| 43 | 5 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | 12 | 1 | I7 = 8A | R3 | - | I6 |
| 44 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 12 | 2 | I1 = 6A | R7 | - | U4 |
| 45 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 4 | 15 | 4 | U = 60B | - | R4 | U5 |
| 46 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 9 | 18 | U1 = 36B | - | R3 | U4 |
| 47 | 9 | 10 | 20 | 20 | 9 | 12 | 10 | 15 | I4 = 20A | R7 | - | I5 |
| 48 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2 | 8 | 8 | 1 | I5 = 3A | - | R5 | U6 |
| 49 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | I7 = 2A | R4 | - | I3 |
| 50 | 2 | 12 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | U4 = 24B | R4 | - | U6 |
| 51 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | U5 = 100B | R7 | - | I3 |
| 52 | 4 | 4 | 10 | 12 | 18 | 12 | 8 | 3 | U2 = 30B | R5 | - | U4 |
| 53 | 5 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | 12 | 1 | U4 = 144B | R7 | - | I5 |
| 54 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 12 | 2 | U7 = 12B | - | R2 | I3 |
| 55 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 4 | 15 | 4 | I6 = 4A | R2 | - | U6 |
| 56 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 9 | 18 | U6 = 72B | - | R5 | I3 |
| 57 | 9 | 10 | 20 | 20 | 9 | 12 | 10 | 15 | I4 = 40A | - | R1 | U5 |
| 58 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2 | 8 | 8 | 1 | U4 = 24B | - | R1 | U2 |
| 59 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | U1 = 20B | - | R5 | I4 |
| 60 | 2 | 12 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | I5 = 2A | R5 | - | U2 |
| 61 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | U3 = 20B | R1 | - | U7 |
| 62 | 4 | 4 | 10 | 12 | 18 | 12 | 8 | 3 | I2 = 6A | R6 | - | I7 |
| 63 | 5 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | 12 | 1 | U2 = 288B | - | R7 | I4 |
| 64 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 12 | 2 | I2 = 4A | - | R5 | U4 |
| 65 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 4 | 15 | 4 | I5 = 6A | R6 | - | U7 |
| 66 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 9 | 18 | I7 = 4A | R5 | - | U2 |
| 67 | 9 | 10 | 20 | 20 | 9 | 12 | 10 | 15 | I5 = 18A | - | R2 | I3 |
| 68 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2 | 8 | 8 | 1 | I3 = 2A | - | R2 | I4 |
| 69 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | I6 = 4A | R5 | - | U4 |
| 70 | 2 | 12 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | I6 = 6A | R6 | - | U5 |
| 71 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | I7 = 12A | R2 | - | I6 |
| 72 | 4 | 4 | 10 | 12 | 18 | 12 | 8 | 3 | U7 = 18A | R7 | - | U1 |
| 73 | 5 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | 12 | 1 | I4 = 8A | R5 | - | I3 |
| 74 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 12 | 2 | I6 = 2A | - | R2 | I4 |
| 75 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 4 | 15 | 4 | U2 = 20B | R7 | - | I3 |
| 76 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 9 | 8 | I4 = 6A | R7 | - | I2 |
| 77 | 9 | 10 | 20 | 20 | 9 | 12 | 10 | 15 | U = 360B | - | R3 | Iобщ |
| 78 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2 | 8 | 8 | 1 | U4 = 24B | - | R3 | U5 |
| 79 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | U = 80B | R6 | - | U2 |
| 80 | 2 | 12 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | I2 = 16A | R2 | - | I5 |
| 81 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | U7 = 360B | R3 | - | I6 |
| 82 | 4 | 4 | 10 | 12 | 18 | 12 | 8 | 3 | I1 = 10A | - | R2 | U7 |
| 83 | 5 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | 12 | 1 | I7 = 16A | R6 | - | U4 |
| 84 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 12 | 2 | I3 = 2A | - | R3 | U6 |
| 85 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 4 | 15 | 4 | U = 120B | - | R5 | U6 |
| 86 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 9 | 18 | U1 = 72B | R4 | - | I3 |
| 87 | 9 | 10 | 20 | 20 | 9 | 12 | 10 | 15 | U6 = 108B | - | R6 | I5 |
| 88 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2 | 8 | 8 | 1 | I6 = 6A | - | R5 | U4 |
| 89 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | I5 = 6A | R7 | - | I4 |
| 90 | 2 | 12 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | U7 = 24B | - | R3 | U5 |
| 91 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | U1 = 6B | R5 | - | U6 |
| 92 | 4 | 4 | 10 | 12 | 18 | 12 | 8 | 3 | I2 = 9A | R4 | - | I7 |
| 93 | 5 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | 12 | 1 | I3 = 24A | R3 | - | U5 |
| 94 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 12 | 2 | U1 = 12B | R4 | - | I5 |
| 95 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 4 | 15 | 4 | U7 = 40B | R2 | - | I3 |

Рис. 1						Рис. 2

Рис. 3							Рис. 4

Рис. 5							Рис. 6

Рис. 7							Рис. 8

Рис. 9					Рис. 10

Задание 2

Эквивалентное преобразование

Найти полное сопротивление и фазовый угол (сдвиг) по начальной схеме:

Варианты:

| № | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | z6 | z7 | z8 | z9 | z10 | z11 | z12 | z13 | z14 | z15 | z16 | z17 | z18 | z19 | z20 | z21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2i | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2i | 0 | 2 | 0 | 2i | -2i | 0 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2i | 2 | 0 | 2 | 3 | 4i | 5i | -5i | 1 | i | -5i | 3i | -i | -3i |
| 3 | 0 | 2 | 2i | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | -2i | 4 | -2i | 1 | 1 | 2 | 2 | -2i | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 2i | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | -2i | 4 | -2i | 1 | 1 | 2 | 2 | -2i | 2 |
| 5 | 2i | 1 | 1 | 2 | 2 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | -2i | 4 | -2i | 1 | 1 | 2 | 2 | -2i | 2 |
| 6 | 0 | 2 | 2i | 1 | 2 | 5 | i | 1 | 2 | 2 | -i | 0 | 2 | 3 | 2i | 3i | 4 | 0 | 0 | 3i | 2 |
| 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2i | 0 | 2 | 0 | 2i | 3 | 3 | 2i | 5 | -5i | 3 | 2i |
| 8 | 2 | 5 | i | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2i | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2i | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2i | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2i | 6 | 2 | 4 | 2i | -2i | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2i | 0 | 4i | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2i | 0 | 2 | 0 | 2i | -2i | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | i | 2i | 2 | 0 | 4i | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | -2i | 1 | 2 | 0 | 2i | -2i | 2 | 2 |
| 12 | 3 | 2 | 5i | 1 | 4 | 2i | 0 | 4i | 1 | 0 | 0 | 1 | 2i | -2i | 1 | 2 | 0 | 3 | -2i | 0 | 2 |
| 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2i | 0 | 4i | 1 | 3 | 0 | i | 2 | -2i | 2 | 4 | 0 | 1 | -2i | 0 | 2 |
| 14 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2i | 0 | 4i | 2i | i | 0 | 4 | 3 | -2i | 0 | 1 | 0 | 4 | -2i | 0 | 2 |
| 15 | 1 | 2 | i | 0 | 4 | 2i | 0 | 4i | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | -2i | 5 | 4 | 2 | 5i | -2i | 0 | 2 |
| 16 | 0 | 1 | 2i | 0 | 4i | 2i | 0 | 4i | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2i | 2i | 1 | 0 | 2i | 0 | 2 | -2i |
| 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4i | 2i | 0 | 4i | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2i | 4i | 3 | 0 | 5i | -2i | 0 | 2 |
| 18 | 2 | 2i | 0 | 2 | 0 | 2i | 2i | 0 | 2 | 2 | -2i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2i | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 4i | 5i | 5i | 1 | i | 5i | 3i | -i | 3i | 4i | 5i | -5i | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2i | 2 |
| 20 | 2i | 4 | 2i | 1 | 1 | 2 | 2 | 2i | 2 | -2i | 4 | -2i | 0 | 2 | 2i | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2i |
| 21 | 2i | 4 | 2i | 1 | 1 | 2 | 2 | 2i | 2 | -2i | 4 | -2i | 2 | 2 | 2i | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2i |
| 22 | 2i | 4 | 2i | 1 | 1 | 2 | 2 | 2i | 2 | -2i | 4 | -2i | 2i | 1 | 1 | 2 | 2 | 2i | 2 | 2 | 2i |
| 23 | 2 | 3 | 2i | 3i | 4 | 0 | 0 | 3i | 2 | 2 | 3 | 2i | 0 | 2 | 2i | 1 | 2 | 5 | i | 1 | 2 |
| 24 | 0 | 2i | 3 | 3 | 2i | 5 | 5i | 3 | 2i | 0 | 2i | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | i | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 0 | 2 | 2i | 6 | 2 | 4 | 2i | 2i | 1 | 0 | 2 | -2i | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2i | 0 | 2 |
| 27 | 2i | 0 | 2 | 0 | 2i | 2i | 0 | 2 | 0 | -2i | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2i | 0 | 4i | 0 | 1 |
| 28 | 3 | 2i | 1 | 2 | 0 | 2i | 2i | 2 | 2 | 3 | -2i | 1 | 1 | 2 | 1 | i | 2i | 2 | 0 | 4i | 1 |
| 29 | 2i | 2i | 1 | 2 | 0 | 3 | 2i | 0 | 2 | 2i | -2i | 1 | 3 | 2 | 5i | 1 | 4 | 2i | 0 | 4i | 1 |
| 30 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2i | 0 | 4i | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2i | -3i | 2 | 0 | 2i | -2i | 0 | 2 |
| 31 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2i | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2i | 0 |
| 32 | 3 | 2i | 2 | 0 | 2 | 3 | 4i | 5i | 5i | 3 | 2i | 2 | 3 | 2i | 2 | 0 | 2 | 3 | 4i | 5i | -5i |
| 33 | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | 2i | 4 | 2i | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | -2i | 4 | -2i |
| 34 | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | 2i | 4 | 2i | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | -2i | 4 | -2i |
| 35 | 2 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | 2i | 4 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | -2i | 4 | -2i |
| 36 | i | 1 | 2 | 2 | -i | 0 | 2 | 3 | 2i | i | 1 | 2 | i | 1 | 2 | 2 | -i | 0 | 2 | 3 | 2i |
| 37 | 0 | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 0 | 2i | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2i | 0 | 2 | 0 | 2i | 3 |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 2i | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2i | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2i | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2i | 2i | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2i |
| 40 | 4i | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2i | 0 | 2 | 4i | 0 | 1 | 4i | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2i | 0 | 2 |
| 41 | 0 | 4i | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2i | 1 | 0 | 4i | 1 | 0 | 4i | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | -2i | 1 |
| 42 | 0 | 4i | 1 | 0 | 0 | 1 | 2i | 2i | 1 | 0 | 4i | 1 | 0 | 4i | 1 | 0 | 0 | 1 | 2i | -2i | 1 |
| 43 | 0 | 4i | 1 | 3 | 0 | i | 2 | 2i | 2 | 0 | 4i | 1 | 0 | 4i | 1 | 3 | 0 | i | 2 | -2i | 2 |
| 44 | 0 | 4i | 2i | i | 0 | 4 | 3 | 2i | 0 | 0 | 4i | 2i | 0 | 4i | 2i | i | 0 | 4 | 3 | -2i | 0 |
| 45 | 0 | 4i | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2i | 5 | 0 | 4i | 2 | 0 | 4i | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | -2i | 5 |
| 46 | 0 | 4i | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2i | 2i | 0 | 4i | 0 | 0 | 4i | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2i | 2i |
| 47 | 0 | 4i | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2i | 4i | 0 | 4i | 2 | 0 | 4i | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2i | 4i |
| 48 | 2i | 0 | 2 | 2 | 2i | 0 | 0 | 0 | 0 | 2i | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 2 | -2i | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 3i | -i | 3i | 4i | 5i | 5i | 3 | 2 | 2 | 3i | -i | 3i | 3i | -i | 3i | 4i | 5i | -5i | 3 | 2 | 2 |
| 50 | 2 | 2i | 2 | 2i | 4 | 2i | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | -2i | 4 | -2i | 0 | 2 | 2i |
| 51 | 2 | 2i | 2 | 2i | 4 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | -2i | 4 | -2i | 2 | 2 | 2i |
| 52 | 2 | 2i | 2 | 2i | 4 | 2i | 2i | 1 | 1 | 2 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | -2i | 4 | -2i | 2i | 1 | 1 |
| 53 | 0 | 3i | 2 | 2 | 3 | 2i | 0 | 2 | 2i | 0 | 3i | 2 | 0 | 3i | 2 | 2 | 3 | 2i | 0 | 2 | 2i |
| 54 | 5i | 3 | 2i | 0 | 2i | 3 | 0 | 0 | 5 | 5i | 3 | 2i | 5i | 3 | 2i | 0 | 2i | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | i | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | i |
| 56 | 2i | 2i | 1 | 0 | 2 | 2i | 0 | 0 | 2 | 2i | 2i | 1 | 2i | 2i | 1 | 0 | 2 | -2i | 0 | 0 | 2 |
| 57 | 0 | 2 | 0 | 2i | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2i | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | 2i | 2 | 2 | 3 | 2i | 1 | 1 | 2 | 1 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | 2 | 3 | -2i | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 59 | 2i | 0 | 2 | 2i | 2i | 1 | 3 | 2 | 5i | 2i | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 2i | -2i | 1 | 3 | 2 | 5i |
| 60 | 0 | 4i | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2i | 3i | 0 | 4i | 0 | 0 | 4i | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2i | -3i |
| 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2i | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2i | 0 |
| 62 | 3 | 2i | 2 | 0 | 2 | 3 | 4i | 5i | 5i | 3 | 2i | 2 | 3 | 2i | 2 | 0 | 2 | 3 | 4i | 5i | -5i |
| 63 | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | 2i | 4 | 2i | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | -2i | 4 | -2i |
| 64 | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | 2i | 4 | 2i | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | -2i | 4 | -2i |
| 65 | 2 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | 2i | 4 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | -2i | 4 | -2i |
| 66 | i | 1 | 2 | 2 | -i | 0 | 2 | 3 | 2i | i | 1 | 2 | i | 1 | 2 | 2 | -i | 0 | 2 | 3 | 2i |
| 67 | 0 | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 0 | 2i | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2i | 0 | 2 | 0 | 2i | 3 |
| 68 | 0 | 0 | 1 | 2i | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2i | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 2i | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2i | 2i | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2i |
| 70 | 4i | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2i | 0 | 2 | 4i | 0 | 1 | 4i | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2i | 0 | 2 |
| 71 | 0 | 4i | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2i | 1 | 0 | 4i | 1 | 0 | 4i | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | -2i | 1 |
| 72 | 0 | 4i | 1 | 0 | 0 | 1 | 2i | 2i | 1 | 0 | 4i | 1 | 0 | 4i | 1 | 0 | 0 | 1 | 2i | -2i | 1 |
| 73 | 0 | 4i | 1 | 3 | 0 | i | 2 | 2i | 2 | 0 | 4i | 1 | 0 | 4i | 1 | 3 | 0 | i | 2 | -2i | 2 |
| 74 | 0 | 4i | 2i | i | 0 | 4 | 3 | 2i | 0 | 0 | 4i | 2i | 0 | 4i | 2i | i | 0 | 4 | 3 | -2i | 0 |
| 75 | 0 | 4i | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2i | 5 | 0 | 4i | 2 | 0 | 4i | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | -2i | 5 |
| 76 | 0 | 4i | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2i | 2i | 0 | 4i | 0 | 0 | 4i | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2i | 2i |
| 77 | 0 | 4i | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2i | 4i | 0 | 4i | 2 | 0 | 4i | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2i | 4i |
| 78 | 2i | 0 | 2 | 2 | 2i | 0 | 0 | 0 | 0 | 2i | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 2 | -2i | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 3i | -i | 3i | 4i | 5i | 5i | 3 | 2 | 2 | 3i | -i | 3i | 3i | -i | 3i | 4i | 5i | -5i | 3 | 2 | 2 |
| 80 | 2 | 2i | 2 | 2i | 4 | 2i | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | -2i | 4 | -2i | 0 | 2 | 2i |
| 81 | 2 | 2i | 2 | 2i | 4 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | -2i | 4 | -2i | 2 | 2 | 2i |
| 82 | 2 | 2i | 2 | 2i | 4 | 2i | 2i | 1 | 1 | 2 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | -2i | 4 | -2i | 2i | 1 | 1 |
| 83 | 0 | 3i | 2 | 2 | 3 | 2i | 0 | 2 | 2i | 0 | 3i | 2 | 0 | 3i | 2 | 2 | 3 | 2i | 0 | 2 | 2i |
| 84 | 5i | 3 | 2i | 0 | 2i | 3 | 0 | 0 | 5 | 5i | 3 | 2i | 5i | 3 | 2i | 0 | 2i | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 85 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | i | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | i |
| 86 | 2i | 2i | 1 | 0 | 2 | 2i | 0 | 0 | 2 | 2i | 2i | 1 | 2i | 2i | 1 | 0 | 2 | -2i | 0 | 0 | 2 |
| 87 | 0 | 2 | 0 | 2i | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2i | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | 2i | 2 | 2 | 3 | 2i | 1 | 1 | 2 | 1 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | 2 | 3 | -2i | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 89 | 2i | 0 | 2 | 2i | 2i | 1 | 3 | 2 | 5i | 2i | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 2i | -2i | 1 | 3 | 2 | 5i |
| 90 | 0 | 4i | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2i | 3i | 0 | 4i | 0 | 0 | 4i | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2i | -3i |
| 91 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2i | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2i | 0 |
| 92 | 3 | 2i | 2 | 0 | 2 | 3 | 4i | 5i | 5i | 3 | 2i | 2 | 3 | 2i | 2 | 0 | 2 | 3 | 4i | 5i | -5i |
| 93 | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | 2i | 4 | 2i | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | -2i | 4 | -2i |
| 94 | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | 2i | 4 | 2i | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | -2i | 4 | -2i |
| 95 | 2 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | 2i | 4 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | -2i | 4 | -2i |
| 96 | i | 1 | 2 | 2 | -i | 0 | 2 | 3 | 2i | i | 1 | 2 | i | 1 | 2 | 2 | -i | 0 | 2 | 3 | 2i |
| 97 | 0 | 0 | 2 | 2i | 0 | 2 | 0 | 2i | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2i | 0 | 2 | 0 | 2i | 3 |
| 98 | 0 | 0 | 1 | 2i | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2i | 0 |
| 99 | 2i | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2i | 2i | 0 | 2 | 3 | 2i | 2 | 0 | 2 | 3 | 4i | 5i | -5i |
| 00 | 4i | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2i | 0 | 2 | 4i | 0 | 1 | 0 | 2 | 2i | 2 | 2i | 0 | -2i | 4 | -2i |

Задание 3

Расчетная схема:

| Вариант | ЭДС, В | Сопротивление, Ом |
| --- | --- | --- |
|  | Е1 | Е2 | Е3 | Е4 | Е5 | Е6 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 01 | 100 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 100 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 03 | 100 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 |
| 04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| 05 | 0 | 100 | 80 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| 06 | 0 | 100 | 0 | 50 | 20 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| 07 | 10 | -20 | 0 | -80 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 08 | -10 | 20 | -80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 |
| 09 | 0 | 0 | 10 | 80 | -20 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 |
| 10 | 0 | -10 | -80 | 0 | 20 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 11 | -10 | 80 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 12 | 0 | -10 | 80 | -20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 13 | -10 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 14 | 10 | -80 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 15 | 0 | 0 | 80 | -20 | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 11 |
| 16 | 0 | 80 | -20 | 0 | -10 | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 | 3 | 10 |
| 17 | -80 | -20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 0 | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 80 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | -80 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10 | 20 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | 0 | -10 | 0 | 0 | 20 | -80 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | -80 | 10 | 0 | -20 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 25 | 0 | 10 | 0 | -20 | 0 | 80 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 26 | -20 | 0 | 0 | 80 | 0 | -10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 27 | 0 | -80 | 10 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 28 | 10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -80 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 29 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 20 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 100 | 50 | 20 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 |
| 31 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 20 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 20 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | -100 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 |
| 34 | 0 | 0 | -20 | -50 | -100 | 0 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 35 | 0 | 20 | -50 | -100 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 4 | 10 |
| 36 | 0 | -10 | 0 | 0 | 80 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | -10 | 0 | 0 | 80 | -20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | 80 | 0 | 10 | -80 | 20 | -10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 39 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 80 | 0 | -10 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | -80 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 42 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -80 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 43 | 0 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 44 | 10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| 45 | -20 | 0 | 0 | 0 | -80 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 46 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | -20 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | 100 | 50 | 20 | 0 | 100 | 0 | 10 | 20 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 48 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| 49 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 50 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 51 | -20 | -50 | -100 | 0 | 80 | 20 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 52 | -50 | -100 | 0 | 80 | -20 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 53 | 0 | -10 | 0 | -80 | 20 | -10 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 54 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 55 | 80 | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2 | 10 | 4 |
| 56 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 8 |
| 57 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -80 | 9 | 11 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 58 | -80 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 59 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 |
| 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | -80 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 | 10 |
| 61 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -20 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 62 | -20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 63 | 0 | 80 | 0 | -10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 64 | 80 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 65 | -80 | 20 | 80 | 0 | 10 | 20 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -80 | 1 | 6 | 5 | 12 | 2 | 12 |
| 67 | 0 | -10 | 0 | 0 | 80 | 10 | 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 9 |
| 68 | 20 | 0 | -80 | 10 | 0 | -20 | 4 | 2 | 10 | 7 | 9 | 7 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 80 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 |
| 70 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | -10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 11 | 9 |
| 71 | -20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| 72 | 0 | -80 | -20 | 0 | 0 | -80 | 10 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 74 | 0 | 100 | 100 | 50 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | 10 |
| 75 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | -100 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 78 | 0 | 80 | -20 | -50 | -100 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| 79 | 80 | -20 | -50 | -100 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 80 | -80 | 20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 81 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 82 | 0 | -10 | 80 | 0 | 10 | 20 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | -80 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 12 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 85 | 0 | 10 | -80 | 10 | 0 | -20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 86 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 80 | 7 | 4 | 2 | 10 | 4 | 7 |
| 87 | 0 | -80 | 0 | 80 | 0 | -10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 |
| 88 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 |
| 89 | 0 | 100 | -20 | 0 | 0 | -80 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 5 |
| 91 | 0 | 0 | 100 | 50 | 20 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 92 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 20 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 93 | 0 | 80 | 0 | 100 | 50 | 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 94 | 80 | -20 | 0 | 20 | 50 | -100 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 |
| 95 | -80 | 20 | -20 | -50 | -100 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 96 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 97 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 98 | 20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 99 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10 | 20 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | -80 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 |