Задача

При распределении метилметакрилата воздух протягивали со скоростью 8 л/мин. в течение 30 мин. Через поглотительный прибор с силикагелем. По завершению аспирации адсорбент залили 25 мл. этанола, затем отобрали 10 мл. раствора в мерную колбу вместимостью 25 мл. После добавления фонового электролита и доведения объема до метки раствор полярографировали. Высота волны при Е=-1,6 В составляет 45 мл. Для построения градуировочного графика в 5 мерных колб вместимостью 25 мл. поместим 2,4,6,8,10 мл. стандартного раствора метилметакрилата с Т=9*10-6 г/мл. После прибавления фона, доведения объема до метки и полярографирования получили след. высоты пиков: 14; 28; 43; 56; 70 мм. Определите содержание метилметакрилата в 1 м3 воздуха.