Электротехника

вариант 8

Задача 4. Для цепи (рис.3, табл. 4) известны значения r0, r1, r2, r3, r4, r5, r6   и  I2. Определить ЭДС источника, а также показания амперметра и вольтметра. Считая ЭДС источника неизменной, определить показания тех же приборов при сопротивлении  r6 = 0 (КЗ) и  r6 =  (обрыв цепи).

Таблица 4 (к задаче 4)

| Величина | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| r0, Ом | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| r1, Ом | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| r2, Ом | 40 | 20 | 10 | 80 | 100 | 45 | 25 | 15 | 85 | 110 |
| r3, Ом | 8 | 4 | 2 | 16 | 20 | 9 | 5 | 3 | 17 | 22 |
| r4, Ом | 4 | 2 | 1,0 | 8 | 10 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 8,5 | 11 |
| r5, Ом | 2,4 | 1,2 | 0,6 | 4,8 | 6 | 2,7 | 1,5 | 0,9 | 5,1 | 6,6 |
| r6, Ом | 4 | 2 | 1,0 | 8 | 10 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 8,5 | 11 |
| I2, A | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,55 | 0,8 |

Задача 8. В разветвленной цепи переменного тока известны: u = 150sin(ωt + φ), токи i1 = 1,5sin(ωt + φ1), i2 = 2,5sin(ωt + φ2). Пользуясь данными табл. 8, начертить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжения. Определить углы сдвига фаз между напряжением и токами и соответствующие им отрезки времени. Частота токов и напряжение 50 Гц.

Таблица 8 (к задаче 8)

| Величина | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| φ, град | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| φ1, град | 30 | 90 | 0 | 45 | 150 | 270 | 45 | 120 | 90 | 120 |
| φ2, град | 330 | 120 | 60 | 90 | 90 | 360 | 30 | 0 | 180 | 0 |

Задача 16. В цепь переменного тока напряжением U включены последовательно индуктивная катушка и конденсатор. При частоте 50 Гц сопротивления этих элементов равны: индуктивное xL, емкостное xС и активное r. Пользуясь данными табл. 16, определить ток в цепи и напряжение на отдельных ее элементах при резонансе, который получают одним из указанных далее способов: 1) изменяя частоту; 2) изменяя индуктивность при частоте 50 Гц; 3) изменяя емкость при частоте 50 Гц.

Таблица 16 (к задаче 16)

| Величина | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| U, В | 130 | 220 | 130 | 220 | 130 | 220 | 130 | 220 | 131 | 220 |
| xL, Ом | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 3,5 | 6 |
| xС, Ом | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| r, Ом | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Получение резонанса способом | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) |

Задача 21. В сеть переменного тока напряжением U включена цепь, состоящая из ветвей с активными сопротивлениями r1, r2, r3, индуктивным сопротивлением xL и емкостным сопротивлением xС (рис. 16, табл. 21). Определить показания измерительных приборов, включенных в цепь, полную и реактивную мощности цепи, построить векторную диаграмму и треугольник мощностей.

Таблица 21 (к задаче 21)

| Величина | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| U, В | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 500 | 600 |
| r1, Ом | 1,8 | 2,7 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,5 | 7 | 8 | 10 |
| r2, Ом | 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 0 | 0 | 36 |
| r3, Ом | 3,8 | 0 | 6,6 | 8 | 9,4 | 10,8 | 0 | 13,6 | 15 | 0 |
| xL, Ом | 4,8 | 7,2 | 0 | 12 | 14,4 | 0 | 18 | 19,6 | 21,6 | 25,2 |
| xС, Ом | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 17 | 12 | 14 | 10 |

Задача 25. Для измерения мощности трехфазной цепи с симметричным линейным напряжением Uл используются два ваттметра (рис. 20, табл. 25). Приемник содержит симметричные активно-индуктивные сопротивления za = zb = zc, соединенные треугольником. Мощность каждой фазы приемника равна Рф при коэффициенте мощности cosφ. Требуется: 1) построить векторную диаграмму цепи; 2) по данным диаграммы вычислить показания каждого ваттметра; 3) убедиться, что сумма показаний ваттметров равна активной мощности трехфазного приемника.

Таблица 25 (к задаче 25)

| Величина | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Uл, В | 127 | 127 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 660 | 660 | 660 |
| Рф, кВт | 1,27 | 2,54 | 2,2 | 4,4 | 1,9 | 3,8 | 7,6 | 3,3 | 6,6 | 13,2 |
| cosφ | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |

Задача 40. Известны номинальные данные двигателя постоянного тока параллельного возбуждения: мощность РN, напряжение UN, число оборотов nN и ток IN. Кроме того, известны сопротивления обмоток якоря и дополнительных полюсов в нагретом состоянии rя и обмотки возбуждения rв (табл. 40). Определить вращающий момент двигателя при номинальном режиме и частоте вращения якоря двигателя в режиме идеального холостого хода.

Таблица 40 (к задаче 40)

| Величина | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| РN, кВт | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| UN, В | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| IN, А | 384 | 480 | 572 | 670 | 759 | 429 | 495 | 550 | 605 | 649 |
| nN, об/мин | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
| rя, Ом | 0,0082 | 0,0075 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,0072 | 0,0075 | 0,007 | 0,0065 | 0,006 |
| rв, Ом | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |

Задача 45. Режим работы механизма задан графиком, приведенным на рис. 25. Определить мощность и выбрать трехфазный асинхронный двигатель для привода механизма, если частота вращения вала двигателя должна быть близкой к n (табл. 45). Использовать метод эквивалентных величин и приложение 3.

Таблица 45 (к задаче 45)

| Величина | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| n, об/мин | 900 | 950 | 1460 | 2970 | 1480 | 1410 | 2920 | 930 | 2890 | 1450 |

Задача 47. Рассчитать электрическую линию однофазного переменного тока для питания осветительного щитка мощностью Р при напряжении питающей сети U и протяженности линии L (табл. 47). Тип освещения, условия прокладки линии и материал проводов также заданы в табл. 47. Выбрать предохранители и токи плавких вставок для защиты линии от короткого замыкания.

Таблица 47 (к задаче 47)

| Величина | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Р, кВт | 2 | 3,5 | 1,9 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 5 | 1,2 |
| U, В | 220 | 220 | 127 | 127 | 127 | 127 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| L, м | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Тип освещения | У | Пр | Ав | П | Б | Ав | П | Б | Пр | У |
| Условия прокладки | О | Т | Т | О | Т | О | О | Т | Т | О |
| ## Материал | А | М | А | М | А | М | А | М | А | М |

Обозначения: Т – в трубе; О – открыто; А – алюминий; М – медь;, У-уличное;

Пр -прожекторное; П –производственное; Б – бытовое; Ав – аварийное.